蒲河校区A2、A3、A4宿舍家具采购项目招标文件

根据辽大党发[1999]28号文件精神，按照学校2024年专项计划协调会安排，为了保证工程质量和节约投资，决定对蒲河校区A2、A3、A4宿舍家具采购项目进行招标，具体内容如下：

- 项目名称：

蒲河校区A2、A3、A4宿舍家具采购项目

- 项目内容及需求

说明：

1、计划采购安装期限45天，具体日期以采购方指定日期为准；

2、投标报价要求：投标报价时，部分项目不注明报价，视为包含在其他项；注明综合单价和合价，最后汇总出总价；本项目要严格按照采购清单进行报价，否则视为弃标。

（一）采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “上床下桌公寓床”采购及安装 | 张 | 72 |  |  |
| 2 | 原有18张“上下铺”公寓床保护性解体搬运至校内指定位置 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 原有72张单体学习桌保护性解体搬运至校内指定位置 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 其他费用（包括但不限于清理走廊及屋内因公寓床安装过程产生的废料、垃圾；修复因公寓床拆装过程中产生墙面等部位的破损；税费、拆除、搬运、运输、清洁、措施等，以及完成清单内项目的其他费用） | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 备注 - “上床下桌公寓床”规格参数： - 床体立柱高度2100mm（误差范围±30mm），立柱扇形冷轧钢管径不低于60mm，立柱冷轧钢厚度不低于2.0mm； - 床板距地高度不低于：1650mm；床体长度不低于：2000mm；床体宽度不低于：900mm；床板必须为优质环保木材厚度不低于25mm； - 床体所有冷轧钢横杆板材厚度不低于2.0mm； - 实木下桌尺寸L1220mm*W560mm*H750mm（误差范围±10mm），桌面板厚不低于30mm、其他板厚不低于20mm；下桌板下设置大小储物抽屉各一个，大抽屉L820mm*W350mm*H130mm（误差范围±10mm），小抽屉L400mm*W350mm*H130mm（误差范围±10mm）；小储物抽屉下设置储物柜一个L400mm*W560mm*H620mm（误差范围±10mm）； - 书架据桌面高度不低于560mm，书架整体尺寸为长1220mm*深220mm*高895mm（误差范围±10mm）；上层书架L820mm*W220mmH300mm中间带有两个立隔板；侧书架L400mm*W220mm*H895mm 带有两层隔板，书架为钢制书架，钢制板材厚度不低于1.0mm； - 配套全钢制床下衣柜尺寸L600mm*W640mm*H1650mm(误差范围±10mm)衣柜内设有一个挂衣杆和一个隔板，钢板厚度1.0mm - 爬梯及床边护栏钢制部分板材厚度不小于2.0mm，爬梯部分应带钢制脚踏板，脚踏板长度不低于270mm（误差范围±10mm）； - 采用品牌优质五金配件（需达到固特、卡贝、诺米等品牌档次）。五金件开闭灵活无噪声，表面无锈蚀，开启3万次以上无故障； - 公寓床必须达到E0级环保标准，木质板材含水率小于10%、经防虫、防腐等处理（需供货单位提供环保检测报告）； - 上床下桌公寓床所有外漏的锐利部分需进行倒角处理，避免划伤使用者； 注：合同签定后，货到安装调试使用正常，验收合格并由发包人出具书面验收合格文件后支付合同额的100%，质保期2年。 |  |  |  |  |

- 措施项目清单：按照供货清单自行编写报价，如不编写报价，视为包含以上价格中。（注：详见采购清单表，清单内所有主材必须为国标产品并注明主材品牌）

- 质量要求及验收标准：

达到合格工程标准,并严格按照相关国家标准规范验收。

四、投标要求：

1、报价：按照建设单位提供的采购清单编制详细的供货预算报价，请密封后送达。

2、投标文件：

（1）企业营业执照复印件并加盖公章；

（2）如资质顺延，需提供有关部门发布的通知并加盖公司公章，并顺延日期在文件顺延日期范围内，否则视为不合格处理；

（3）公司近三年同类项目业绩，实例至少三项；

（4）法人委托授权书复印件并加盖公章。

（5）此采购项目最高限价为18万元，无暂列金，超过此价视为废标。

3、上述报价单及投标文件一式三份胶装密封，各投标单位必须在2024年 6月7日上午12：00前将密封投标文件送至辽宁大学蒲河校区正门门卫处，联系人：张老师，电话：62602299；13342280997。

4、上述投标文件原件经确认与复印件一致后原件退回，其余资料一律不退回。

五、付款方式：

合同签定后，货到安装调试使用正常，验收合格并由发包人出具书面验收合格文件后支付合同额的100%，质保期2年。

六、中标处理：

投标单位接到中标通知后与辽宁大学签订合同，否则按废标处理。

七、其它。

1.整个项目实施过程中注重成品保护，如由于施工过程中造成原有设施损坏，中标单位无条件修复或赔偿。

辽宁大学后勤工作处

2024年 6月 1 日