## 表E.1.1 工程清单项目汇总表
工程清单项目汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 南侧门卫室一层
1.2 | 南侧门卫室二层
1.3 | 后门门卫室
2 | 措施项目（不含安全施工措施费）
2.1 | 其中：文明施工和环境保护
2.2 | 其中：雨季施工增加
2.3 | 其中：夜间施工增加和白天施工照明
2.4 | 其中：二次搬运
2.5 | 其中：冬季施工增加
2.6 | 其中：已完工程及设备保护
2.7 | 其中：市政工程施工干扰
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 规费
5 | 人工费动态调整
6 | 安全施工措施费
7 | 税金
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
南侧门卫室一层
给排水工程
1 | 031003006001 | 蹲式大便器安装 | 1.名称:蹲式大便器安装 2.型号:蹲式大便器安装，含自闭式，打螺栓孔,大便器、水箱、角阀及附件安装,与上下水管连接试水 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 组 | 1
2 | 031003008001 | 成套洗手盆安装 | 1.项目名称:成套洗手盆（含水龙头） 2.规格型号:成套洗手盆，含洗手盆下水管及附件，角阀、金属软管等连接、试水 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 组 | 1
3 | 031005013002 | 热水器安装 | 1.名称:电热水器安装 2.规格型号:见详图，包含上下水管及附件，角阀、金属软管等连接、试水，详图纸 3.其他:应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | 台 | 1
4 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:成套淋浴器 2.规格型号:见详图，包含管件及接管、试水 3.其他:应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030108001001 | 卫生间通风器 | 1.名称:卫生间通风器 2.规格型号:详见图纸，含控调节制器 3.其他:包含减震器，设备支吊架制作安装，设备支吊架除锈、防锈底漆和面漆各两遍等 4.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求。 |  | 台 | 1
6 | 03B003 | 给排水管道改造 | 1.名称:给排水管道改造 2.其他:包原管道拆除、新做管、阀门剔槽工作内容 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 项 | 1
7 | 031201001001 | 暖气片刷油 | 1.名称:暖气片刷油 2.其他:底漆2遍，面漆2遍 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10㎡ | 1.363
8 | 031004002001 | 散热器安装 | 1.名称:散热器 2.其他:10柱 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 组 | 2
9 | 03B004 | 采暖管道改造 | 1.名称:采暖管道改造 2.其他:包原管道拆除、新做管、阀门工作内容 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 项 | 1
电气工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030413001001 | LED吸顶灯(三色）安装 | 1.名称:LED吸顶灯(三色） 2.规格:LED 3.安装高度:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 2
11 | 030413001002 | LED平板灯安装 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:LED630*630 3.安装高度:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 4
12 | 030413014002 | 单相二.三孔插座安装 | 1.名称:单相二.三孔插座 2.规格、型号:安全型,带安全门,250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 7
13 | 030413014004 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格、型号:安全型,带安全门,250V 16A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 2
14 | 030413014003 | 单相两孔、三孔插座(防溅)安装 | 1.名称:单相两孔、三孔插座(防溅)安装 2.规格、型号:安全型,带安全门,250V 10A 3.安装方式:见图纸 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030413013001 | 单控开关10A安装（三联以内） | 1.名称:单控开关10A（三联以内） 2.安装方式:壁装 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 4
16 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 9
17 | 03B001 | 电气线路改造 | 1.名称:电气线路改造 2.其他:包含管、线槽、线、剔槽灯工作内容 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 项 | 1
18 | 03B002 | 更换配电箱盖板 | 1.名称:更换配电箱盖板 2.其他:包原线路拆除，新做管、线槽、线、剔槽等工作内容 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 3
拆除工程
19 | 011612002002 | 蹲式大便器拆除 | 1.名称:蹲式大便器拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10套 | 0.1
20 | 011612002008 | 洗手盆拆除 | 1.名称:洗手盆拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10套 | 0.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 031005013001 | 热水器拆除 | 1.名称:热水器拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 台 | 1
22 | 011613001001 | 灯拆除 | 1.名称:灯拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10套(只) | 1
23 | 011613001010 | 开关、插座拆除 | 1.名称:开关、插座拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10套(只) | 1.4
24 | 031003010002 | 淋浴器拆除 | 1.名称:淋浴器拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 1
25 | 030108001002 | 卫生间通风器拆除 | 1.名称:卫生间通风器拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 台 | 1
26 | 030701003001 | 空调拆除 | 1.名称:空调拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 台 | 1
南侧门卫室二层
给排水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 031003006002 | 蹲式大便器安装 | 1.名称:蹲式大便器安装 2.型号:蹲式大便器安装，含自闭式，打螺栓孔,大便器、水箱、角阀及附件安装,与上下水管连接试水 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 组 | 1
28 | 031003008002 | 成套洗手盆安装 | 1.项目名称:成套洗手盆（含水龙头） 2.规格型号:成套洗手盆，含洗手盆下水管及附件，角阀、金属软管等连接、试水 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 组 | 1
29 | 03B005 | 给排水管道改造 | 1.名称:给排水管道改造 2.其他:包原管道拆除、新做管、阀门剔槽工作内容 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 项 | 1
30 | 031201001002 | 暖气片刷油 | 1.名称:暖气片刷油 2.其他:底漆2遍，面漆2遍 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10㎡ | 0.376
31 | 031004002002 | 散热器安装 | 1.名称:散热器 2.其他:16柱 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 03B006 | 采暖管道改造 | 1.名称:采暖管道改造 2.其他:包原管道拆除、新做管、阀门工作内容 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 项 | 1
电气工程
33 | 030413001003 | LED吸顶灯(三色）安装 | 1.名称:LED吸顶灯(三色） 2.规格:LED 3.安装高度:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 2
34 | 030413014005 | 单相二.三孔插座安装 | 1.名称:单相二.三孔插座 2.规格、型号:安全型,带安全门,250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 3
35 | 030413014006 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格、型号:安全型,带安全门,250V 16A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030413014007 | 单相两孔、三孔插座(防溅)安装 | 1.名称:单相两孔、三孔插座(防溅)安装 2.规格、型号:安全型,带安全门,250V 10A 3.安装方式:见图纸 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 1
37 | 030413013002 | 单控开关10A安装（三联以内） | 1.名称:单控开关10A（三联以内） 2.安装方式:壁装 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 1
38 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 8
39 | 03B007 | 电气线路改造 | 1.名称:电气线路改造 2.其他:包含管、线槽、线、剔槽灯工作内容 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 项 | 1
拆除工程
40 | 011613001011 | 灯拆除 | 1.名称:灯拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10套(只) | 0.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 011613001012 | 开关、插座拆除 | 1.名称:开关、插座拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10套(只) | 0.6
42 | 030701003002 | 空调拆除 | 1.名称:空调拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 台 | 1
后门门卫室
电气工程
43 | 030413001004 | LED吸顶灯(三色）安装 | 1.名称:LED吸顶灯(三色） 2.规格:LED 3.安装高度:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 1
44 | 030413013003 | 单控开关10A安装（三联以内） | 1.名称:单控开关10A（三联以内） 2.安装方式:壁装 3.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 套 | 1
45 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 03B010 | 电气线路改造 | 1.名称:电气线路改造 2.其他:包含管、线槽、线、剔槽灯工作内容 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 项 | 1
拆除工程
47 | 011613001013 | 灯拆除 | 1.名称:灯拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10套(只) | 0.1
48 | 011613001014 | 开关、插座拆除 | 1.名称:开关、插座拆除 2.其他:拆除及外运到甲方指定地点 3.未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及国家规范、图集要求 |  | 10套(只) | 0.1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401023001 | 文明施工和环境保护
2 | 031401021001 | 雨季施工增加
3 | 031401020001 | 夜间施工增加和白天施工照明
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021002 | 冬季施工增加
6 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰
8 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：辽宁大学保卫处“平安驿站”建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计